| Measurement | Mean (mm) | Median (mm) | Standard Deviation (mm) | Range (minimum-maximum) (mm) | p-value (compared between sex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Footprint Length (FL) | 17.96 | 15.7 | 5.9 | 23.4 (10.4-33.8) | 0.013* |
| Distal Footprint Width (DFW) | 21.05 | 20.7 | 2.9 | 13.2 (13.8-27.0) | 0.070 |
| Proximal Footprint Width (PFW) | 23.30 | 22.5 | 3.2 | 12.6 (17.7-30.3) | 0.025* |
| Joint Line to Footprint Distance (JFD) | 41.28 | 38.7 | 8.4 | 35.4 (26.4-61.8) | <0.001* |
| Tibial Tubercle Length (TTL) | 76.19 | 75.4 | 10.3 | 42.5 (56.6-99.1) | <0.001* |
| Footprint to Plate Distance (FPDD) | 67.22 | 70.3 | 8.9 | 31.7 (46.1-77.8) | 0.002* |
| Plate-Tibia Lateral Gap (PTLG) | 6.69 | 6.8 | 2.3 | 10.4 (1.2-11.6) | <0.001* |
| Crosspiece to Footprint Distance (CFD) | 20.63 | 23.2 | 8.7 | 28.6 (2.4-31.0) | <0.001* |
| Non-Contact Lateral Holes (NCLH) | 6.2 holes | 6 holes | 0.6 | 3 holes (4-7 holes) | 0.047* |

Table 1. Descriptive statistics for each measurement and statistical significance evaluation.

*statistically significant (p<0.05)