Table 3. 2-Year Implant-Related Outcomes in GLP-1 Users vs Non-users

| Complication | GLP-1 (n=1,138) | No GLP-1 (n=1,138) | GLP-1 Rate (%) | No GLP-1 Rate (%) | RRR (%) | 95% CI | P-value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseptic Loosening | 6 | 13 | 0.53 | 1.14 | 54 | - | 0.167 |
| Instability/Dislocation | 3 | 3 | 0.26 | 0.26 | 0 | - | 1.000 |
| Mechanical Failure | 1 | 7 | 0.09 | 0.62 | 85 | - | 0.077 |
| Periprosthetic Fracture | 2 | 1 | 0.18 | 0.09 | -100 | - | 1.000 |
| Osteolysis | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.000 |
| Prosthetic Joint Infection | 4 | 16 | 0.35 | 1.41 | 75 | 15-93 | 0.013 |
| All-cause Revision | 26 | 41 | 2.28 | 3.60 | 37 | - | 0.083 |

RRR = Relative Risk Reduction; CI = Confidence Interval